竞争性优选文件

项目名称：动力环境环境集中监控升级项目

采   购   人：中国地质环境监测院

2023年4月

中国 北京

目录

第一章 优选邀请	2

第二章 供应商须知前附表	4

第三章 供应商须知	8

第四章 合同关键条款要求	12

第五章 竞优响应文件格式	13

第六章 项目需求	15

第一章 优选邀请

中国地质环境监测院（以下简称“采购人”）作为动力环境环境集中监控升级项目的采购人，现对项目所需的安全维护服务进行竞争性优选。现邀请合格供应商报名获取《竞争性优选文件》并按《竞争性优选文件》的要求提交响应文件。

一、优选项目名称、采购内容和简要需求：

1、项目名称：动力环境环境集中监控升级项目

2、项目采购内容：对采购人现有的的动力环境监控系统进行升级改造，通过本次升级改造实现多个机房动力环境监控的统一平台集中监控和管理。主要包括：1. 对已有的动力环境监控进行利旧升级改造，实现视频、机房温湿度、消防、UPS、空调、门禁的集成监控；2. 实现大慧寺、西峰寺的动力环境监控集成；3. 实现视频监控、门禁的远程控制；4. 实现UPS电池级的监控；5. 实现各类监控数据至少6个月的数据存储；6. 基于门禁实现机房进出人员管理；7. 上述内容的统一平台监控和管理；8. 开放中心机房动力环境监控平台数据接口和说明文档。

采购人将与供应商签订维护服务合同，在合同约定有效期（自合同签订之日起一年）内，供应商根据采购人安全维护方面的需求提供相应的服务。

服务项目预估金额约人民币35万元，具体以服务项清单为准。

参考服务项清单详见优选文件第六章 项目需求。

3、项目资金来源为中央财政资金，资金已落实。

4、供应商须以项目为单位进行响应，不得拆分。不完整响应将被视为无效响应。

二、供应商的资格条件：

1、供应商必须符合以下一般资格条件要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件要求：

1）供应商必须为总公司或省级以上分公司。供应商为分公司时，须提供总公司授权分公司代表总公司参加本项目竞优的唯一授权书。

3、存在下列情形之一的任何机构，不得参与本项目竞优：

1）法律或财务上不能独立于采购人，或与采购人存在利害关系且影响招标公正性的；

2）为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位，及其关联的附属机构；

3）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；供应商若为分公司，分公司及总公司均不得列入上述名单。

4）未向采购人报名并登记领取优选文件的。登记备案的供应商如更换分公司参与优选应由总公司提交相关说明。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

5、本项目不接受联合体参与竞优。

三、响应文件提交方式：供应商需将响应文件电子版打包发送至邮箱：qiumeishi@mail.cgs.gov.cn。纸质文件提交至北京市海淀区大慧寺路20号中国地质环境监测院信息室。

四、响应文件提交截止时间：2023年4月24日下午13:00。

五、响应文件提交格式及要求：提交的文件要求为PDF格式，报价页和技术文档扉页盖章。响应文件如涉及证明材料的，提供证明材料索引页。

六、评审办法：采用综合评分法对通过初步审查的供应商的响应文件进行综合评分。

七、采购单位联系方式：

采购单位：中国地质环境监测院

地址：北京市海淀区大慧寺路20号中国地质环境监测院

联系方式：010-83473385

第二章 供应商须知前附表

本表关于要采购的货物和服务的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 采购人名称：中国地质环境监测院 |
| 2.4 | 项目名称：动力环境环境集中监控升级项目 |
| 2.5 | 项目资金来源和预算：中央财政资金，预算35万元。 |
| 2.6 | 项目采购内容和需求： 详见优选文件第四章 合格关键条款要求、第六章 项目需求。 |
| 3.1 | 合格的供应商的资格条件 见第一章优选邀请 第二条、供应商的资格条件。 |
| 6.1 | 澄清截止日期：提交竞优响应文件截止日期前1日。 |
| 9.1 | 竞优响应文件须按照以下章节编制（上下册可合并装订），包括但不限于以下内容： 第一章 竞优响应函（格式见优选文件第五章） 附件： 1、供应商为分公司时，须提供总公司授权分公司代表总公司参加本项目竞优的唯一授权书原件 2、签字人为法定代表人/分公司负责人的，提供法定代表人/分公司负责人身份证明（须加盖供应商公章并经法定代表人/分公司负责人盖章/签字）（格式见优选文件第五章），或，签字人为授权代表的，提供法定代表人/分公司负责人授权书原件（须加盖供应商公章、经法定代表人/分公司负责人盖章/签字）（格式见优选文件第五章）授权书由分公司负责人签署的，授权范围和效力须在附件1授权书的有效范围内。 第二章 报价一览表（格式见优选文件第五章） 第三章 资格证明文件 1、有效的营业执照副本（复印件，须加盖供应商公章） 2、具有履行合同所必需的专业技术能力的声明（格式自拟，须加盖供应商公章） 3、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟，须加盖供应商公章） 第四章 商务证明文件 1、供应商基本情况介绍（格式自拟）附相关证明文件 2、优选文件要求或供应商认为应提供的其他证明文件（复印件，须加盖供应商公章） 第五章 服务方案（格式自拟）包括但不限于以下章节 - 对本项目服务要求的理解； - 工作方案 供应商应按照采购人需求详细描述：（1）巡检及加固次数，工作总量；（2）应急响应时间，重保/迎检现场服务到场时间；（3）信息系统的等级保护工作内容；（4）信息系统上线检测数量。 - 供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 第六章 供应商认为必要的其他材料（格式自拟） |
| 11.4 | 报价其他要求： 1）供应商应按照文件提供的格式分别对不同的参考服务项报出唯一价格，保留2位小数。 2）本项目参考服务项最高限价：35万元。 3）报价货币：人民币。 |
| 12.1 | 响应有效期：30日历天 |
| 13.1 | 响应文件：正本1份、副本4份。 |
| 13.5 | 其他： 除法定代表人身份证明和法定代表人授权书外，供应商公章可用有效的专用章代替，但应提供其有效证明。 |
| 15.1 | 竞优响应文件提交截止时间： 2023年4月24日13点 (北京时间) |
| 15.3 | 竞优响应文件电子版提交方式：发送邮件至：qiumeishi@mail.cgs.gov.cn |
| 19.1 | 优选采购小组由相关专业具有相关经验的5人或5人以上单数组成。 |
| 20.4 | 供应商或竞优响应文件存在下列情形之一的，其响应无效： 1）供应商不符合优选文件规定的合格供应商的资格条件之一或提交的任一资格证明文件不全或无效的； 2）响应函未经响应文件签字人签署，或由负责人签署的未提供有效证明或说明，或由授权代表签署的未提供有效的授权书的； 3）报价不完整的； 4）报价有效期不足的； 5）响应文件不满足优选文件实质性要求或条件的； 6）响应文件含有采购人不能接受的附件条件的； 7）供应商有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； 8）竞优响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）供应商在参与本项目竞优过程中存在串通、行贿、干扰评审等行为的； 10）供应商的报价高于最高限价的； 11）不符合法律、法规和优选文件中规定的其他实质性要求的。 |
| 21.1 | 由优选采购小组对通过初步审查的供应商采用综合评分法对其响应文件进行综合评分。评分细则见《评审细则》。 |
| 22.1 | 推荐成交供应商：按评审得分由高到低排序，推荐第1-3名为成交候选供应商，推荐第1名为成交供应商。 |
| 其他补充 | 1、供应商必须保证提交的文件、信息及承诺真实有效，否则采购人有权取消其竞优资格或成交资格，或按规定终止已签订的合同，并追究供应商法律责任。 2、本项目不得转包或分包（按规定进行的再保除外） 3、本优选文件中字体为黑体加粗的内容是实质性要求和条件，如未响应或有偏离将导致响应无效。 |

附表：评审细则

| 项目 | 细项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（10） |  |  |  |
| 价格部分（10） | 升级改造服务报价 | 10 | 价格分统一采用低价优先法计算，即：满足竞优文件要求且最低的响应报价为评标基准价，其价格为10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×10%×100，保留2位小数。 |
| 商务（20） |  |  |  |
| 商务部分（20） | 业绩案例 | 10 | 近3年来从事与机房改造、网络运维、动力环境监控实施或运维服务相关的工作，业绩每提供一项得2分（业绩至少提供3个）。本项最多得10分。 |
|  | 供应商能力 | 6 | 提供数据中心与计算机机房动力、环境、安保、网络综合监控管理平台研发的《ISO9001：2015质量认证体系》、《ISO14001:2015环境管理体系认证证书》、《ISO27001信息安全管理体系认证证书》，每提供一个证书得2分，本项最多得分6分。 |
|  | 项目团队 | 4 | 投标人项目班子成员具有施工员、安全员、材料员、质检员等关键岗位人员证书，（需提供相关证书原件和本人在本单位的最近6个月的社保缴纳证明原件）总计4分，每提供一名成员得1分。 |
| 技术（65） |  |  |  |
| 技术部分（70） | 项目的总体理解 | 15 | 工作目标理解清晰，能全面响应采购方总体需求，工作步骤合理、技术手段得当，实施方案切实可行。优（投标人对比最优）得20-30分，良得10-20分，一般得5-10分，差不得分。 |
|  | 对“视频、机房温湿度、消防、UPS、空调、门禁的集成监控改造服务”进行响应 | 10 | 对本项工作认识准确，工作流程清晰，实施方案可行。优（投标人对比最优）得7-10分，良得4-7分，一般得1-4分，差或未提供不得分。 |
|  | 对“大慧寺、西峰寺的动力环境监控集成服务”进行响应 | 10 | 对本项工作认识准确，工作流程清晰，实施方案可行。优（投标人对比最优）得7-10分，良得4-7分，一般得1-4分，差或未提供不得分。 |
|  | 对“实现视频监控、门禁的远程控制服务”进行响应 | 10 | 对本项工作认识准确，工作流程清晰，实施方案可行。优（投标人对比最优）得7-10分，良得4-7分，一般得1-4分，差或未提供不得分。 |
|  | 对“实现UPS电池级的监控服务”进行响应 | 10 | 对本项工作认识准确，工作流程清晰，实施方案可行。优（投标人对比最优）得7-10分，良得4-7分，一般得1-4分，差或未提供不得分。 |
|  | 对“实现各类监控数据至少6个月的数据存储能力”进行响应 | 10 | 对本项工作认识准确，工作流程清晰，实施方案可行。优（投标人对比最优）得7-10分，良得4-7分，一般得1-4分，差或未提供不得分。 |
| 服务（5） |  |  |  |
| 服务部分（5） | 服务时限 | 3 | 服务时限最长不得超过6个月，3个月以内（含）完成的得3分，3～4个月（含4个月）得2分，4～5个月（含5个月）得1分，其余不得分。 |
|  | 售后服务 | 2 | 投标文件中附有内容完整的售后服务承诺及保障措施；故障应急响应速度快，横相比较最优2分，一般1分；不提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

第三章 供应商须知

一、总则

- 适用范围

1.1 本优选文件仅适用于竞争性优选邀请中所述项目的货物及服务采购。

- 项目概况

2.1  采购人：见《供应商须知前附表》。

2.2 “供应商”指按要求向采购人提交竞优响应文件的供应商。

2.3  其他相关单位：无

2.4  项目名称：见《供应商须知前附表》。

2.5  项目资金来源和预算：见《供应商须知前附表》。

2.6  项目采购内容和需求：见《供应商须知前附表》。

- 合格的供应商

3.1 	合格的供应商应满足《供应商须知前附表》中规定的要求。

3.2  其他要求

- 竞优费用

4.1 无论优选过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加优选有关的全部费用。

二、 优选文件说明

- 优选文件的构成

5.1 优选文件用以阐明所需服务、优选程序和合同条款。优选文件由下述部分组成：

第一部分：优选邀请

第二部分：供应商须知前附表

第三部分：供应商须知

第四部分：合同关键条款要求

第五部分：竞优响应文件格式

第六部分：项目需求

- 优选文件的修改

6.1 供应商可在《供应商须知前附表》规定时间前向采购人以书面形式提出澄清要求。

6.2 在提交竞优响应文件截止日期3日以前，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改优选文件，并以书面形式通知所有购买优选文件的供应商，对方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

6.3 为使供应商在准备竞优响应文件时有合理的时间考虑采购人对优选文件的修改，如有必要，采购人可酌情推迟提交竞优响应文件截止时间，并以书面形式通知所有已购买优选文件的供应商。

6.4 优选文件的修改书将构成优选文件的一部分，对供应商有约束力。

三、 竞优响应文件的编写

- 要求

7.1 供应商应仔细阅读优选文件的所有内容，按优选文件的要求提供竞优响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其报价对优选文件的实质性要求做出完全响应，否则，其报价可能被拒绝。

8、语言及计量单位

  - 供应商提交的竞优响应文件以及供应商与采购人就有关优选的所有来往函电均应使用中文书写。

  - 除在优选文件的技术规范中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9、竞优响应文件的组成

9.1详见《供应商须知前附表》。

10、竞优响应文件格式

10.1 供应商应按优选文件中第五章附件提供的竞优响应文件格式，填写相关文件。

11、报价

11.1供应商应按优选文件第五章附件的报价表格式填写报价。竞优响应文件中报价函内容与报价一览表内容不一致的，以报价函为准；

- 竞优响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 对不同文字文本竞优响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.2 报价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

11.3 供应商按11.1 和12.1款要求报价并填写报价仅供采购人评审方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

11.4 其他要求详见《供应商须知前附表》。

12、报价有效期

12.1 竞优响应文件将在《供应商须知前附表》中规定的有效期内有效。供应商最后报价有效期不足的，其响应无效。

12.2 在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应以书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其竞优保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改竞优响应文件，但将要求其相应延长竞优保证金的有效期。

四、 竞优响应文件的提交

13、竞优响应文件的提交方式：

13.1 供应商需将响应文件电子版打包发送至邮箱：yangf@cigem.cn。纸质文件提交至北京市海淀区大慧寺路20号中国地质环境监测院信息室。

14、提交竞优响应文件的截止日期

14.1 提交竞优响应文件的时间不得迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间。

14.2 提交竞优响应文件的截止日期：2023年4月24日下午13:00。采购人可按照第7款的规定修改优选文件并酌情延长提交竞优响应文件的截止时间，因此，已规定的采购人和供应商的一切权利和义务将按延期后的优选截止日期履行。

15、迟交的竞优响应文件

15.1 采购人将拒绝任何晚于提交竞优响应文件的截止时间的竞优响应文件。

五、竞争性优选及评审

16、优选和评审过程的保密性

18.1 提交竞优响应文件后，直至向确定的成交供应商授予合同时为止，凡与审查，澄清，评估和竞争性优选的有关资料以及成交意见等，均不得向供应商及与优选采购小组无关的其他人员透露。

18.2 在评审和优选过程中，如果供应商试图在竞优响应文件审查，澄清，竞争性优选及授予合同方面向采购方和优选采购小组成员施加任何影响，以不正当手段参与竞争，其报价及在优选中的任何承诺将被拒绝。

17、优选采购小组

19.1 优选采购小组负责本项目的优选和评审。优选采购小组组成见《供应商须知前附表》19.2 优选采购小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

19.2 优选采购小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据优选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应优选文件的响应按无效响应处理，优选采购小组应告知提交响应文件的供应商。

18、评审标准

18.1 本项目评审标准件《供应商须知前附表》

19.2 综合评分法，是指响应文件满足优选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高得供应商为成交供应商的评审方法。

18.3 其他评审要求：无

19、推荐成交供应商

19.1优选采购小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐候选成交供应商（推荐数量见《供应商须知前附表》）。

19.2评审结果应当由优选采购小组全体人员签字认可。优选采购小组成员对评审报告有异议的，优选采购小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的优选采购小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由优选采购小组书面记录相关情况。优选采购小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

20、确定成交供应商

20.1采购人在收到评审报告后，根据评审报告提出的推荐意见，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

21、拒绝任何或所有报价的权利

21.1 因重大变故或为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍保留接受或拒绝任何报价或所有报价的权利。

第四章 合同关键条款要求

见第六章

第五章 竞优响应文件格式

格式1响应函（格式）

竞优响应函

致:（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目采购货物及服务的邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表我方：（参选单位名称、地址                      ）提交下述文件:

1.优选文件规定的全部竞优文件，包括正本一份及副本     份

据此，签字代表宣布同意如下:

（1）所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物及服务总价为（注明币种，并用文字和数字表示的总价）。

（2）我方将按文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查优选文件全部内容，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本响应有效期为自竞优截止日起（有效期日数）日历日。

（5）我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞优有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

（7）我方所承诺和提交的全部材料内容真实可信。如有虚假、欺诈愿意承担法律责任。

3.与本响应有关的一切正式信函请寄:

地址 :                                                传真:

电话 :                                                电子函件:

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

响应人名称（全称）（加盖公章）：

响应人开户银行（全称）：

响应人银行账号：

日期：

格式2报价一览表

报价一览表

项目名称：动力环境环境集中监控升级项目

| 序号 | 服务项分类 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频、机房温湿度、消防、UPS、空调、门禁的集成监控改造服务 |  |  |
| 2 | 大慧寺、西峰寺的动力环境监控集成服务 |  |  |
| 3 | 实现视频监控、门禁的远程控制服务 |  |  |
| 4 | 实现UPS电池级的监控服务 |  |  |
| 5 | 实现各类监控数据至少6个月的数据存储能力 |  |  |
|  | 总计 |  |  |

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

第六章 项目需求

1、项目服务内容

| 序号 | 服务内容 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频、机房温湿度、消防、UPS、空调、门禁的集成监控改造服务 | 针对现有大慧寺、西峰寺机房中的视频、机房温湿度、消防、UPS、空调、门禁等动力环境相关传感器和设备，开展数据接口调研和兼容； |  |
| 2 | 大慧寺、西峰寺的动力环境监控集成服务 | 在第一项服务的基础上实现监控集成服务，所有相关数据可以通过一套系统进行监控和展示； |  |
| 3 | 实现视频监控、门禁的远程控制服务 | 在第一项服务的基础上实现监测院内网中对视频监控、门禁的远程控制服务 |  |
| 4 | 实现UPS电池级的监控服务 | 实现对现有UPS及其电池组的监控服务，UPS监控包括单不限于UPS输入、旁路、输出参数、电池参数、部件状态（整流器、逆变器、旁路、电池等）、故障状态等；电池组的监控包括但不限于电压、内阻、温度等 |  |
| 5 | 实现各类监控数据至少6个月的数据存储能力 | 为上述服务所涉及的数据提供存储服务，数据有效存储时间不少于6个月。 |  |

2、项目服务要求：

2.1建立专项服务团队

- 应设立项目服务小组，提供属地化服务，达到第一时间响应、协调处理采购人提出的具体服务需求。

- 应提供服务小组成员名单、所负职责，项目服务团队成员中必须明确项目总负责人、属地服务联系人或团队，负责日常服务工作。

- 项目服务团队总负责人不得随意变动，发生变动时，应立即通知采购人。

- 如采购人对服务团队的任何服务人员不满意并要求更换的，应予更换。

2.2服务指标要求

- 服务期限：合同签订后6个月内

- 服务地点：中国地质环境监测院大慧寺办公区机房、西峰寺办公区机房

- 服务内容：基础服务内容详见第一项，在此基础上供应商可提供短信告警、邮件告警服务

- 服务承诺：1. 供应商人员应遵守采购方的保密要求，签署保密协议；2. 供应商应在合同签署后，提供全面、详细的施工文档（包含施工内容、具体工作量及进度安排）；3. 供应商应在全部工作完成后提交工作报告，交由采购方审查，采购方要求修改的，按照采购方的要求进行修改；

- 培训：在全部工作完成后开展相应的移交和培训工作

- 售后服务：在升级改造完成，通过采购方的验收后一年内，对出现的问题进行免费维修